## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | [6 empty] | 52030148
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
4 | [11 empty] | NÃO |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | 2019-11-26 |  |  | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO |  |  |  | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | SÃO L. M. BELOS |  |  | RUA RIO CLARO 1127, CENTRO, CEP:76100-000 |  |  |  | DEZ/18 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 1968.65 |  |  | 64.26 | 2032.91 |  |  | FEV/19 | DESONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | #NAME?
0 |  | L | 281 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO - COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | [7 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 121 | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. |  |  | REFORMA | [5 empty] | RESPOSTA
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SIM | NÃO
3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 40 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. |  |  | OUTROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. |  |  | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 150
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 23.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. |  |  | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.4. |  |  | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.5. |  |  | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.6. |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 90
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.7. |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.8. |  |  | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.9. |  |  | DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA | m2 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.10. |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.1. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 30
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.2. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 30
2 | 2 | 2 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 73 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72 | 25 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. |  |  | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. |  |  | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.3. |  |  | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.4. |  |  | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.5. |  |  | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.6. |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.7. |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.8. |  |  | KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.9. |  |  | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.10. |  |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.11. |  |  | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.12. |  |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.13. |  |  | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.14. |  |  | SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.15. |  |  | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.16. |  |  | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.17. |  |  | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.18. |  |  | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | Un | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.19. |  |  | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.20. |  |  | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | Un | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.21. |  |  | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.22. |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.23. |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.24. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47 | 16 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. |  |  | ÁGUA FRIA | -
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.1.1. |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.1.2. |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.2.1. |  |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.2.2. |  |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.3.1. |  |  | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.2.4. |  |  | JOELHO | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.4.1. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.4.2. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.4.3. |  |  | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 2
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | #N/A |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.2.5. |  |  | TÊ | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.5.1. |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.5.2. |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 149 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | -
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 4 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.1. |  |  | CURVAS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.1.1. |  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.1.2. |  |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - |  |  | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM | Un
4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.2. |  |  | JOELHOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.1. |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.2. |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.3. |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.4. |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.5. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.6. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.7. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.8. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.2.9. |  |  | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 8
4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.3. |  |  | JUNÇÕES | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.3.1. |  |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.3.2. |  |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.3.3. |  |  | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - |  |  | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM | Un
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.3.4. |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.3.5. |  |  | JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM | Un | 2
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.4. |  |  | TÊ | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.4.1. |  |  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.4.2. |  |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.4.3. |  |  | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM | Un | 6
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | #N/A |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.3.3.5. |  |  | TUBOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.5.1. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.5.2. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.5.3. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 54
S | 4 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.3.5.4. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Un
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.1. |  |  | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 15
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. |  |  | COBERTURAS | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | FIBROCIMENTO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 150
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - |  |  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 110 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | CALHA E RUFO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. |  |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 218
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.1. |  |  | GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | m2 | 77
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.2. |  |  | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 7.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.0.3. |  |  | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 19.38
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.0.1. |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 98
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.0.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 98
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. |  |  | GRANITINA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.1. |  |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.1.0.2. |  |  | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 60
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. |  |  | MENSALISTAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.1. |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.2. |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | PINTURA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.1. |  |  | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 150
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.2. |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 150
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.3. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1450
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.4. |  |  | CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) | m2 | 850
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.5. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1190
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.6. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 410
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.7. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 204
1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | F | Nível 1 | Nível 1 | 2. |  |  | ACESSIBILIDADE | -
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.0.1. |  |  | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 7.86
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.0.1. |  |  | CORRIMÃO PISO - SEDUC | M | 45
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 2.3.1. |  |  | CONCRETO | -
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.1.0.1. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 58.5
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 |  | Nível 3 | Nível 3 | 2.3.2. |  |  | PODOTÁTIL | -
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.2.0.1. |  |  | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 112.27
1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 | F | Nível 1 | Nível 1 | 3. |  |  | IMPLANTAÇÃO | -
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.0.0.1. |  |  | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 2.64
2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | -
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.1. |  |  | 1 SALA | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.0.1. |  |  | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 64.26
S | 3 | S | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.1.0.2. |  |  | APILOAMENTO | m2 | 64.26
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.2.2. |  |  | ELÉTRICO | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.14
S | 3 | S | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.2.0.2. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.31
2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.1. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.2. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.3. |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.4. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.5. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.6. |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.7. |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.8. |  |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.9. |  |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.10. |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.0.11. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.4.1. |  |  | ELETRICO | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.1.0.1. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 3
1 | 1 | 1 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 4. |  |  | BLOCO 01 SALA PADRÃO SEDUC 2017 - LAJE | -
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.0.0.1. |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 64.26
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.2.0.0.1. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.2.0.0.2. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6
2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3.12
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.2. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.81
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.3. |  |  | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 12
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.4. |  |  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.5. |  |  | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | 12
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.6. |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 120
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.3.0.0.7. |  |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 9.6
2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | 20 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | -
3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.1. |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 41.5
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.2. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 3.12
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.3. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.755
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.4. |  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.365
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.5. |  |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.37
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.6. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.0909
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.7. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 62.7273
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.8. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.8182
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.1.0.9. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16.3636
3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.4.2. |  |  | VIGAS BALDRAMES | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 3.99
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.2. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.25
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.3. |  |  | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 30.65
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.4. |  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.74
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.5. |  |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.74
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.6. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.8182
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.7. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.5455
S | 3 | S | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.4.2.0.8. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40
2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 19 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.5. |  |  | ESTRUTURA | -
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.5.1. |  |  | PILARES | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.1.0.1. |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 16.37
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.1.0.2. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.79
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.1.0.3. |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.79
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.1.0.4. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.1.0.5. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.5455
3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.5.2. |  |  | VIGAS DE COBERTURA | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.1. |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 27.32
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.2. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.63
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.3. |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1.63
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.4. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.4545
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.5. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.3636
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.6. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.0909
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.2.0.7. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.2727
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.5.3. |  |  | LAJE | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.3.0.1. |  |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 52.78
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.5.4. |  |  | DIVERSO | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.5.4.0.1. |  |  | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 6
2 | 2 | 2 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 29 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.1. |  |  | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 15
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.2. |  |  | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 5
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.3. |  |  | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 100
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.4. |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 15
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.5. |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 5
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.6. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.7. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 152
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.8. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.9. |  |  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.10. |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.11. |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.12. |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.13. |  |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.14. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.15. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.16. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.17. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.18. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.19. |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.20. |  |  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 15
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.21. |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.22. |  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.23. |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.24. |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.25. |  |  | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 100
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.26. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.27. |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.6.0.0.28. |  |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.7.0.0.1. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 82.065
S | 2 | S | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.7.0.0.2. |  |  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 27.9
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.8. |  |  | IMPERMEABILIZACAO | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.8.0.0.1. |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 22.8
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.9.0.0.1. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 1184.41
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.10. |  |  | COBERTURAS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.10.0.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 88.69
S | 2 | S | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.10.0.0.2. |  |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 9.05
S | 2 | S | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.10.0.0.3. |  |  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 37.7
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.11. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.11.0.0.1. |  |  | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.8
S | 2 | S | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.11.0.0.2. |  |  | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.11.0.0.3. |  |  | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 1.68
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.12. |  |  | VIDROS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.12.0.0.1. |  |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 7.2
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.13.0.0.1. |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 164.14
S | 2 | S | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.13.0.0.2. |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 164.14
S | 2 | S | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.13.0.0.3. |  |  | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 8
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.14. |  |  | FORROS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.14.0.0.1. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 48.51
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.15.0.0.1. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 84.96
S | 2 | S | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.15.0.0.2. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 20.7
S | 2 | S | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.15.0.0.3. |  |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 59.98
S | 2 | S | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.15.0.0.4. |  |  | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 62.3334
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.16. |  |  | MARCENARIA | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.16.0.0.1. |  |  | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 20.32
2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.17. |  |  | PINTURA | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.1. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 177.38
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.2. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 71.595
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.3. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 50.555
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.4. |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 97.86
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.5. |  |  | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 47.305
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.6. |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 48.51
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.7. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 48.51
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.8. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 17.76
S | 2 | S | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.17.0.0.9. |  |  | LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS | m2 | 0.31667
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.18. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.18.0.0.1. |  |  | QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO | m2 | 5.04
S | 2 | S | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.18.0.0.2. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 64.26
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R32: Placa de Obra: Área: 4,50 m²