## Orçamento
ORÇAMENTO PADRÃO v3.2.4.6
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL GRICON E SILVA | [6 empty] | 52019080
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
3 | [11 empty] | SIM |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | 2019-11-26 |  |  | RIANÁPOLIS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO |  |  |  | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | CERES |  |  | RUA 12 S/N, CENTRO, CEP:76315-000 |  |  |  | DEZ/18 | ONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 3332.03 |  |  | 133.98 | 3466.01 |  |  | MAR/19 | ONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | #NAME?
0 |  | L | 267 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL GRICON E SILVA | [7 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 80 | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. |  |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. |  |  | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. |  |  | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 390
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 12.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12.8
2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.2. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.3. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.4. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.5. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 292
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.6. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.7. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.8. |  |  | CABO DE COBRE NÚ No. 95 MM2 | M | 35
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.9. |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.10. |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.11. |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.12. |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.13. |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.14. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.15. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.16. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 49
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.17. |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.18. |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.19. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.20. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.21. |  |  | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" | Un | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.22. |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.23. |  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 168
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.24. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.25. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.26. |  |  | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.27. |  |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 4
2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. |  |  | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.2. |  |  | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.3. |  |  | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.4. |  |  | MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | CJ | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.5. |  |  | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.6. |  |  | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Un | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.7. |  |  | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.8. |  |  | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.9. |  |  | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.10. |  |  | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.11. |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.12. |  |  | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.13. |  |  | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.14. |  |  | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.15. |  |  | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" | UN | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.16. |  |  | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | un | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.17. |  |  | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.18. |  |  | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 11
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.19. |  |  | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 45
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.20. |  |  | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 11
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.21. |  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | un | 22
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.22. |  |  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.0.23. |  |  | FLANGE GALVANIZADA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. |  |  | COBERTURAS | m2
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 390
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.2. |  |  | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 25
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.3. |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 85
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. |  |  | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. |  |  | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 9.5
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | PINTURA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. |  |  | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.2. |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.3. |  |  | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 103
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.4. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 383
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.5. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 240
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.0.2. |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 390
1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17 | F | Nível 1 | Nível 1 | 2. |  |  | IMPLANTAÇÃO - PÁTIO MULTIUSO | -
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. |  |  | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 180
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.2. |  |  | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | 180
2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M3
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.3. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.4. |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.5. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.6. |  |  | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.7. |  |  | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.8. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.9. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.10. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.11. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.12. |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3
1 | 1 | 1 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 109 | F | Nível 1 | Nível 1 | 3. |  |  | PATIO MULTIUSO PADRÃO SEDUC MODELO 03 | -
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.1.0.1. |  |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 133.98
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.0.1. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 12
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.2.0.2. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12
2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.2. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.5
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.3. |  |  | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 33.75
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.4. |  |  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 33.75
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.5. |  |  | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | 33.75
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.6. |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 135
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.3.0.7. |  |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 27
2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.1. |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 49
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.2. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 4.86
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.3. |  |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.23
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.4. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.7
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.5. |  |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2.93
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.6. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.7. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 148
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.4.0.8. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26
2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.5. |  |  | ESTRUTURA | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.1. |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 40.27
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.2. |  |  | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 93.44
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.3. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 104
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.4. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 295
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.5. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 143
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.6. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5.08
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.5.0.7. |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 5.08
2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.1. |  |  | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 30
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.2. |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 15
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.3. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.4. |  |  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.5. |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.6. |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.7. |  |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.8. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.9. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.10. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.11. |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.12. |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.13. |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 12
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.14. |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.15. |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.6.0.16. |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.1. |  |  | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.2. |  |  | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.3. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.4. |  |  | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.5. |  |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.6. |  |  | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.7. |  |  | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.8. |  |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.1.9. |  |  | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 2
3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.1. |  |  | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.2. |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.3. |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.4. |  |  | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.5. |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.6. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.7. |  |  | JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.8. |  |  | JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.9. |  |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 20
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.10. |  |  | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.2.11. |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 3.7.3. |  |  | ESGOTO | -
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.1. |  |  | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.2. |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.3. |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.4. |  |  | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.5. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6
S | 3 | S | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.7.3.6. |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.8.0.1. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 56.3
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.8.0.2. |  |  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 5.6
S | 2 | S | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.8.0.3. |  |  | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 35.91
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.9.0.1. |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 40.35
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.10.0.1. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 2414.26
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.11. |  |  | COBERTURAS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.11.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 179.17
S | 2 | S | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.11.0.2. |  |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 21.85
S | 2 | S | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.11.0.3. |  |  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 60.5
2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.12. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.12.0.1. |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 98.18
S | 2 | S | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.12.0.2. |  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 3.15
S | 2 | S | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.12.0.3. |  |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | 2.9454
S | 2 | S | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.12.0.4. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.15
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.13.0.1. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 133.98
S | 2 | S | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.13.0.2. |  |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 133.98
S | 2 | S | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.13.0.3. |  |  | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 24.5
S | 2 | S | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.13.0.4. |  |  | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 136.43
S | 2 | S | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.13.0.5. |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 33.72
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.14. |  |  | PINTURA | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.14.0.1. |  |  | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 21.35
S | 2 | S | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.14.0.2. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 53.7
S | 2 | S | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.14.0.3. |  |  | PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS | m2 | 21.35
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 3.15. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.15.0.1. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 133.98
S | 2 | S | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.15.0.2. |  |  | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 1
S | 2 | S | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3.15.0.3. |  |  | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015 | m | 15.75
1 | 1 | 1 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 4. |  |  | AMPLIAÇÃO | -
2 | 2 | 2 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
3 | 3 | 3 | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 4.1.1. |  |  | SUBESTAÇÃO - 150 KVA | -
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.1. |  |  | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.2. |  |  | ARRUELA LISA D=5/16" | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.3. |  |  | BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) | m | 1.5
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.4. |  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.5. |  |  | BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 | un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.6. |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.7. |  |  | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | PR | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.8. |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.9. |  |  | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.10. |  |  | CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.11. |  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.12. |  |  | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.13. |  |  | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.14. |  |  | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.15. |  |  | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.16. |  |  | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 | un | 4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.17. |  |  | CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.18. |  |  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.19. |  |  | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.20. |  |  | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.21. |  |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.22. |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.23. |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.24. |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.25. |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.26. |  |  | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO | M | 7
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.27. |  |  | ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.28. |  |  | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.29. |  |  | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.30. |  |  | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.31. |  |  | ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.32. |  |  | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.33. |  |  | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.34. |  |  | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.35. |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.36. |  |  | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.37. |  |  | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.38. |  |  | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | m2 | 4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.39. |  |  | NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.40. |  |  | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.41. |  |  | OLHAL PARA PARAFUSO | un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.42. |  |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.43. |  |  | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.44. |  |  | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.45. |  |  | POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) | m | 0.3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.46. |  |  | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.47. |  |  | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.48. |  |  | SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR | un | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.49. |  |  | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.50. |  |  | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.51. |  |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.52. |  |  | TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.53. |  |  | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.54. |  |  | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.55. |  |  | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.56. |  |  | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.57. |  |  | HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" | M | 0.5
S | 3 | S | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4.1.1.58. |  |  | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 8
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F