## Orçamento
ORÇAMENTO PADRÃO v3.2.5.1
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO GONZAGA FILHO | [6 empty] | 52058557
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
3 | [11 empty] | SIM |  | REFORMA |  |  |  | 2019-11-26 |  |  | CALDAS NOVAS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO |  |  |  | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | MORRINHOS |  |  | RUA T 480, NOVA VILA, CEP:75690-000 |  |  |  | DEZ/18 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 1647.37 |  |  | 20.16 | 1667.53 |  |  | ABR/19 | DESONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #NAME? | 0 | 0 | #NAME? | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | #NAME?
0 |  | L | 248 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA - ESCOLA ESTADUAL OSMUNDO GONZAGA FILHO | [7 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 214 | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. |  |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 23 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. |  |  | REBAIXAMENTO PONTO TELHADO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.1. |  |  | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 203.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.2. |  |  | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 203.42
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. |  |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.1. |  |  | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.2. |  |  | DEMOLIÇAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.3. |  |  | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 40.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.4. |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 68.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.5. |  |  | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.6. |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.7. |  |  | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | M | 38
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.8. |  |  | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 16
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.2.9. |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.6
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. |  |  | ACESSIBILIDADE | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.3.1. |  |  | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 24.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.3.2. |  |  | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 800
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. |  |  | ELÉTRICA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.4.1. |  |  | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 36
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. |  |  | PORTÃO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.5.1. |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.56
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. |  |  | PLACA DE OBRA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.6.1. |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 41.6761
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 41.6761
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 50
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.0.2. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 50
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | REBAIXAMENTO PONTO TELHADO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. |  |  | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS | m2 | 203.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. |  |  | MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M | m2 | 406.84
2 | 2 | 2 | 41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 41 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.1. |  |  | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.2. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.3. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.4. |  |  | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 20
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.5. |  |  | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 35 MM2 | M | 120
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.6. |  |  | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | M | 40
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.7. |  |  | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | M | 250
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.8. |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" | M | 171
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.9. |  |  | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.10. |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | M | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.11. |  |  | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" | Un | 69
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.12. |  |  | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" | Un | 24
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.13. |  |  | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.14. |  |  | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | un | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.15. |  |  | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.16. |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" | M | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.17. |  |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 150
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.18. |  |  | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | Un | 50
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.19. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.20. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.21. |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.22. |  |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.23. |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.24. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.25. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.26. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 26
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.27. |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.28. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.29. |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.30. |  |  | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 270
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.31. |  |  | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 20
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.32. |  |  | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 50
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.33. |  |  | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 2500
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.34. |  |  | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 1800
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.35. |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.36. |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 17
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.37. |  |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | un | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.38. |  |  | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W | Un | 12
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.39. |  |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 94
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.0.40. |  |  | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | Un | 1
2 | 2 | 2 | 89 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 89 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 88 | 22 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1. |  |  | VASO SANITARIO | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.2. |  |  | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.3. |  |  | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.4. |  |  | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.5. |  |  | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.6. |  |  | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.7. |  |  | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.8. |  |  | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.9. |  |  | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.10. |  |  | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.11. |  |  | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.12. |  |  | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.13. |  |  | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.14. |  |  | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.15. |  |  | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.16. |  |  | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.17. |  |  | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | M | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.18. |  |  | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.19. |  |  | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.20. |  |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.21. |  |  | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 4
3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 | 13 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | ÁGUA FRIA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.1. |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.2. |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.3. |  |  | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.4. |  |  | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | Un | 18
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.5. |  |  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 20
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.6. |  |  | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 20
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.7. |  |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 16
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.8. |  |  | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.9. |  |  | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.10. |  |  | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.11. |  |  | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 7
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.2.12. |  |  | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | Un | 2
3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 53 | 15 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.1. |  |  | CURVA 45º DIAMETRO 50 MM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.2. |  |  | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.3. |  |  | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.4. |  |  | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.5. |  |  | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.6. |  |  | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.7. |  |  | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.8. |  |  | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.9. |  |  | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.10. |  |  | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.11. |  |  | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.12. |  |  | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.13. |  |  | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.3.14. |  |  | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 35
3 | 3 | 3 | 38 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.4. |  |  | INCÊNDIO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.1. |  |  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 23,00 M3/H, HM= 33,37 M POTÊNCIA= 04 CV | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.2. |  |  | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.3. |  |  | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.4. |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.5. |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.6. |  |  | TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" | m | 120
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.7. |  |  | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.8. |  |  | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.9. |  |  | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.10. |  |  | MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | CJ | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.11. |  |  | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.12. |  |  | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.13. |  |  | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.14. |  |  | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.15. |  |  | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.16. |  |  | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.17. |  |  | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.18. |  |  | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.19. |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.20. |  |  | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.21. |  |  | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.22. |  |  | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.23. |  |  | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.24. |  |  | TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" | UN | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.25. |  |  | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.26. |  |  | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" | UN | 15
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.27. |  |  | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.28. |  |  | CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.29. |  |  | TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.30. |  |  | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 9
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.31. |  |  | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.32. |  |  | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.33. |  |  | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.34. |  |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS | UN | 11
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.35. |  |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 17
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.36. |  |  | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 9
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.4.37. |  |  | BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1" | UN | 3
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. |  |  | ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) | m2 | 1.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.2. |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 17.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.3. |  |  | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 0.7
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. |  |  | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS | m2 | 203.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.0.2. |  |  | MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M | m2 | 406.84
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | COBERTURAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 203.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.0.2. |  |  | MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN | m2 | 406.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.0.3. |  |  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.0.4. |  |  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 100
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. |  |  | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 3.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. |  |  | PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | m2 | 3.15
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.1. |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 34.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.2. |  |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 22.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.3. |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.4. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 91.17
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.1.1. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 40.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.1.2. |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 40.12
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. |  |  | CALÇADA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.2.1. |  |  | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 804.93
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. |  |  | PODOTÁTIL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.3.1. |  |  | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 85.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.3.2. |  |  | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 14.84
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.4. |  |  | ELÉTRICA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.4.1. |  |  | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 4
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | FERRAGENS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.0.1. |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.0.2. |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 6
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.0.1. |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.0.2. |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | PINTURA | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.1. |  |  | MURO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.1.1. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1152.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.1.2. |  |  | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | m2 | 7.2
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.2. |  |  | NOVA ALVENARIA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.2.1. |  |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.2.2. |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.4
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.3. |  |  | ESQUADRIAS NOVAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.3.1. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 9.87
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.16.0.1. |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.16.0.2. |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 217.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.16.0.3. |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 146
1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 2. |  |  | PASSARELA PADRÃO SÉC. XXI - MODELO 02 | -
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 20.16
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. |  |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. |  |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.28
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.2. |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.029
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.3. |  |  | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 1
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.4. |  |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.449
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.5. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.58
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.6. |  |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.58
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.7. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.1818
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.3.0.8. |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.7273
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. |  |  | ESTRUTURA | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.4.0.1. |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.29
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.4.0.2. |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.11
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.4.0.3. |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.11
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.4.0.4. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.8182
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.4.0.5. |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.4545
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.5.0.1. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 3.6
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.6.0.1. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 270.56
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. |  |  | COBERTURAS | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.7.0.1. |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 25.92
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.7.0.2. |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7.2
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.8.0.1. |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 20.16
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.8.0.2. |  |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 20.16
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.8.0.3. |  |  | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 20.72
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. |  |  | PINTURA | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2.9.0.1. |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 51.84
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F