| TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/08/2016 |
| Nº PROCESSO: |  | 2016.0000.602.5378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITANTE: |  | CENTRO DE EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA JUVENIL ELIAS DE ARAÚJO ROCHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | CONCLUSÃO DE REFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVISÃO CUSTO (Por Fonte) |  |  |  | VALOR TERMO DE REFERÊNCIA R$ |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 00 |  |  |  | 535.488,70 |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 16 |  |  | 535.488,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |  |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia para conclusão de reforma, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, relacionados com os serviços discriminados: UNIDADE: C.E.C.J. ELIAS DE ARAÚJO ROCHA OBRA: CONCLUSÃO DE REFORMA COM OS SEGUINTES SERVIÇOS: NO BLOCO COZINHA/REFEITÓRIO – DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA, PISOS EM GERAL, ALVENARIA; EXECUTAR TODOS OS SERVIÇOS DE ESQUADRIAS, INST. ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, FORRO, COBERTURA E CENTRAL DE GÁS. NO BLOCO VESTIÁRIOS - FINALIZAR SERVIÇOS DE PISOS, ALVENARIA C/ REBOCOS, REVESTIMENTO EM CERAMICA; TROCAR ESQUADRIAS DANIFICADAS; EXECUTAR TODOS OS SERVIÇOS DE INST. ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PINTURA. NA QUADRA COBERTA - EXECUTAR TODOS OS SERVIÇOS DE PISOS, CANALETAS, INST. ELÉTRICAS, PINTURA; INSTALAR EQUIPAMENTOS E PORTÕES. NA IMPLANTAÇÃO GERAL – REFORMAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA EM GERAL. CIDADE: IPORÁ-GO END.: Avenida Minas Gerais, nº 524, Centro. ITEMS RELACIONADOS EM PLANILHA. SERVIÇOS PRELIMINARES TRANPORTES SERVIÇO EM TERRA ESTRUTURA INST. ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURADO INSTALAÇÃOES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS ALVENARIA E DIVISÓRIA ESTRUTURAS DE MADEIRA COBERTURAS ESQUADRIAS METÁLICAS VIDROS REVESTIMENTOS DE PAREDES FORROS REVERTIMENTOS DE PISO FERRAGENS ADMNISTRAÇÃO - MENSALISTAS PINTURA DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 535.488,70 1.450,99 2.884,13 3.013,63 15.209,30 161.971,08 27.588,97 2.948,13 2.933,54 7.226,07 9.274,84 51.644,33 2.488,19 36.417,63 7.032,95 59.998,08 638,86 69.260,41 45.571,22 27.936,35 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 535.488,70 |  |
| PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVIÇO / DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%) |  |  |
|  | - Subestação |  |  |  | KVA | 150 |  | 150 |  |  |
|  | SERVIÇO / DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%) |  |  |
|  | - Piso Laminado com Concreto - Granitina com Contrapiso |  |  |  | M2 M2 | 489,84 319,30 |  | 244,92 159,65 |  |  |

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

O Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte comunica que:

1 - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

2 - Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Rede Física;

- Diário de Obras;

- Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

3 - A autorização para execução do serviço extracontratual será efetivada por meio de anotações no Diário de Obra.

4 - A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança do serviço.

5 - Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária e/ou Memorial Descritivo, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma no exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem, como todas as normas da ABT vigentes, e demais pertinentes.

6 - A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

6.1 – São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

6.2 - Todas as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

6.3 - A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

7 - Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com o Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação Cultura e Esporte, localizada na Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, nº 7.171 – Setor Oeste – GOIÂNIA – GO -  FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descrito estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br

Núcleo de Obras da Rede Física, em Goiânia, 04 de agosto de 2016.

De acordo:

______________________________

Francisco da Chagas Soares Ávila

Eng. Civil – CREA nº 247/D GO

## Chefe do Núcleo de Obras da Rede Física