| TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/09/2016 |
| Nº PROCESSO: |  | 2016.0000.603.2323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLICITANTE: |  | CE DR GENSERICO GONZAGA JAIME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVISÃO CUSTO (Por Fonte) |  |  |  | VALOR TERMO DE REFERÊNCIA R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 00 |  |  |  | 308.857,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 16 |  |  | 126.157,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONTE 80 |  |  | 182.699,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$ |  |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, relacionados com os serviços discriminados: UNIDADE: COLEGIO ESTADUAL GENSERICO GONZAGA JAIME – ANAPOLIS-GO OBRA: IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA PEQUENA -PADRÃO FNDE E ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO EM GERAL. CIDADE: Anápolis - GO END.: Av. Sebastião Pedro Junqueira, s/n, Qd 17, Lt 1/11, Bairro Jundiaí Industrial, Anápolis – GO. ITEMS RELACIONADOS EM PLANILHA. SERVIÇOS PRELIMINARES TRANPORTES SERVIÇO EM TERRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS ESTRUTURA INST. ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ALVENARIAS E DIVISORIAS ESTRUTURAS METÁLICAS ESQUADRIAS METÁLICAS (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO) REVESTIMENTO DE PAREDES REVESTIMENTO PISO ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS PINTURA DIVERSOS |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 308.857,48 32.114,50 1.338,04 6.219,10 38.697,14 4.475,84 14.645,36 6.774,12 1.644,94 120.008,37 18.388,88 4.130,66 22.597,97 15.662,14 9.879,82 12.280,59 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.857,48 |  |
|  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SERVIÇO / DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | QUANT. |  | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%) |  |  |
|  | - Instalações Elétricas - Estrutura Metálica em vão - Telha em aço |  |  |  |  | KVA M2 M² | 5,10 516,00 594,86 |  | 3,57 361,20 416,40 |  |  |

RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

O Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte comunica que:

1 - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

2 - Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Goiás (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Rede Física;

- Diário de Obras;

- Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

3 - A autorização para execução do serviço extracontratual será efetivada por meio de anotações no Diário de Obra.

4 - A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança do serviço.

5 - Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária e/ou Memorial Descritivo, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico ou norma no exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem, como todas as normas da ABT vigentes, e demais pertinentes.

6 - A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

6.1 – São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

6.2 - Todas as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

6.3 - A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

7 - Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com o Núcleo de Obras da Rede Física da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, localizada na Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, nº 7.171 – Setor Oeste – GOIÂNIA – GO -  FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descrito estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br

Núcleo de Obras da Rede Física, em Goiânia, aos 16 dias do mês de setembro de 2016.

_____________________________

Francisco da Chagas Soares Ávila

Eng. Civil – CREA 247/D GO

Chefe do Núcleo de Obras da Rede Física