## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS | [6 empty] | 52002594
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
4 | [11 empty] | SIM |  | REFORMA |  |  |  | 2020-02-05 |  |  | GOIÁS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO | REFERÊNCIA AGETOP |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | GOIÁS |  |  | AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 | ABR/19 | ONERADA |  | NOV/19 | ONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
[14 empty] | 2475.44 |  |  | 2760.99 | 1424.76 |  |  | 3811.67
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 161 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | REFORMA - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS | [7 empty] | 521001.23
1 | 1 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 12 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | OUTROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 408_SEE | DEMOLIÇÃO PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) | M2 | 172
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 603
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. | AGETOP | 20157 | DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA | m2 | 62
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.4. | AGETOP | 20126 | DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO | m2 | 339
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.5. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 20.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.6. | AGETOP | 20111 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 115
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.7. | AGETOP | 20113 | DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA | m2 | 115
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.8. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.81 |  |  |  | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.9. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 0.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.10. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 21301
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 71.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 71.83
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | -
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 155.25 |  |  |  | Referência: AGETOP - 41004
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 155.25 |  |  |  | Referência: AGETOP - 41005
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.3. | AGETOP | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | 155.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.4. | AGETOP | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 1552.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.5. | SINAPI | 74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 124.2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 41009
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. |  |  | OUTROS SERVIÇOS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | AGETOP | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 716
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1879
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.3. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 2380
2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134 | 49 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | AGETOP |  | SERVIÇO PRELIMINAR | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | AGETOP |  | MOVIMENTAÇÃO EM TERRA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.2.0.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70581
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 9 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | AGETOP | 70647 | REFORMA ELÉTRICA | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71142
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.2. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.3. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.4. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.5. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.6. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.7. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 115 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.3.0.8. | SINAPI | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 14
3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 17 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTERNA | -
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.4.1. | SINAPI |  | SERVICOS PRELIMINARES | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.1.1. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18
4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 37 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.4.2. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 850 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70581
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.2. | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71142
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.4. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.5. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.6. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.7. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 5
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.8. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.9. | AGETOP | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | un | 12
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.10. | AGETOP | 70931 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" | un | 48
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.11. | SINAPI | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 32
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.4.2.13. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18
3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.5. |  |  | REFORMA EXTERNA | -
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.5.1. |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.1.1. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.1.2. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 100
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.1.3. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8
4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 18 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.4.5.2. | AGETOP |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70581
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.2. | AGETOP | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.3. | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71142
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.5. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.6. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.7. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.8. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 5
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.9. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 115 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 4 | S | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.4.5.2.10. | SINAPI | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 14
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | -
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.1. | SINAPI |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.1.1. | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 156
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.1.2. | AGETOP | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | m | 5
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.2. | SINAPI |  | JOELHOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.1. | AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 6
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | #N/A |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.3. | SINAPI |  | TÊ | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.1. | AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.2. | AGETOP | 81421 | VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS | Un | 1
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 45 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | OUTROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.1. | AGETOP | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.2. | AGETOP | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.3. | AGETOP | 81861 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.4. | AGETOP | 81043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.5. | AGETOP | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.5.2.0.6. | AGETOP | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) | Un | 2
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | -
3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | -
4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | #N/A |  | Nível 4 | Nível 4 | 1.6.1.1. | SINAPI |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.1. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.2. | AGETOP | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 4
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 9
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 033_SEE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS | UN | 17
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.7. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 411_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.6.1.1.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" | UN | 7
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | AGETOP | 91045 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Un
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.0.1. | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 200
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.7.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 334_SEE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39, FBK 4,5MPA | M2 | 287
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.8.0.0.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 603 |  |  |  | Referência: AGETOP - 140202
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | COBERTURAS | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. |  |  | CERÂMICA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.1. | AGETOP | 160301 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA | m2 | 603
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.2. | SINAPI | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. |  |  | CALHA E RUFO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.1. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50 |  |  |  | Referência: AGETOP - 160601
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.9.2.0.2. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23 |  |  |  | Referência: AGETOP - 160602
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.1. | AGETOP | 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | m2 | 370.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.2. | AGETOP | 180281 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS | m2 | 2.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.3. | AGETOP | 180302 | PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | m2 | 18.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.10.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC | M | 114.4
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.0.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 287 |  |  |  | Referência: AGETOP - 200101
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.11.0.0.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 287
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  | PODOTÁTIL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.1. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 22.71
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | SEIXO ROLADO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 570_SEE | SEIXO ROLADO | M2 | 275
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | PISO EM MADEIRA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.3.0.1. | AGETOP | 220912 | ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 115
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.3.0.2. | AGETOP | 220802 | RODAPE DE MADEIRA | m | 75
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.3.0.3. | SINAPI | 84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | 122.5
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.4. | SINAPI |  | PISO EM PEDRA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.12.4.0.1. | AGETOP | 220403 | PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA) | m2 | 1477.03
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | -
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. |  |  | MENSALISTAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 |  |  |  | Referência: AGETOP - 250101
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1100 |  |  |  | Referência: AGETOP - 250103
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.3. | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.4. | SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | PINTURA | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.1. |  |  | ESMALTE SINTÉTICO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.1.0.1. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 812.5
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.2. | AGETOP |  | LÁTEX ACRÍLICA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.2.0.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 80
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.2.0.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 812.5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.3. | AGETOP |  | EXTERNA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.3.0.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 750 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS NOVAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.4.0.1. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 620.55 |  |  |  | Referência: AGETOP - 261602
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | #N/A |  | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.5. | SINAPI |  | PINTURA EM MADEIRA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.5.0.1. | AGETOP | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 35
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.5.0.2. | AGETOP | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 35
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.14.5.0.3. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 324
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A |  | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | DIVERSOS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.0.0.1. | AGETOP | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | m | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 566_SEE | LAMPIÃO COLONIAL COM POSTE - PADRÃO CIDADES HISTÓRICAS | UN | 31
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1.15.0.0.3. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 2760.99
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | #REF!
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R31: Placa de Obra: Área: 4,50 m²