## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [8 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS- GERALDA ANDRADE MARTINS | [8 empty] | 52017311
Nmax | [13 empty] | OBRA |  |  |  | DATA |  |  |  |  | CIDADE
3 | [13 empty] | REFORMA |  |  |  | 2020-01-10 |  |  |  |  | ITAPACI
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO | [5 empty] | REFERÊNCIA AGETOP
[14 empty] | ITAPACI |  |  | AV DONA LUCIA LOURENCONI 156, CENTRO, CEP:76360-000 | [5 empty] | DEZ/18 | ONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) |  |  |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | 2310.49 |  |  | 197.5 | 2507.99 |  |  |  |  | MAR/19 | ONERADA
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | REPET | QUANT TOTAL | MAT | MO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | REPET | - | 0 | 0 | 0 | -
0 |  | L | 0: 200; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA - COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS- GERALDA ANDRADE MARTINS | [10 empty] | 157464.51
1 | 1 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA | UN | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  | 1 | - | [5 empty] | NÃO
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 2.2 | 1 | 2.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | AGETOP | 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 60 | 1 | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 7.02 | 1 | 7.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.4. | AGETOP | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 0.35 | 1 | 0.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.5. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 165 | 1 | 165
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.6. | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 1 | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.7. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 1 | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.8. | AGETOP | 20160 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 320 | 1 | 320
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.9. | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | 4.5 | 1 | 4.5
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | - |  | 1 | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 1 | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 1 | 6
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | - |  | 1 | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | CORTE E ATERRO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.7 | 1 | 0.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.75 | 1 | 0.75
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. |  |  | REFORMA ELÉTRICA | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 11 | 1 | 11
2 | 2 | 2 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 96 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | 1 | -
3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | AGETOP | 70351 | REFORMA ELÉTRICA | Un |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | AGETOP | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 | M | 1300 | 1 | 1300
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | AGETOP | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | M | 500 | 1 | 500
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | AGETOP | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | M | 180 | 1 | 180
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 | 1 | 650
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.5. | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.6. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71174
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.7. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71173
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.8. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71173
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.9. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 18 | 1 | 18
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.10. | AGETOP | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 6 | 1 | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.11. | AGETOP | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | M | 250 | 1 | 250
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.12. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 1 | 15
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.13. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 1 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.14. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.15. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 240 | 1 | 240
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.17. | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.18. | AGETOP | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un | 25 | 1 | 25
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 76 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | ATERRAMENTO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.2. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 35 | 1 | 35
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.3. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 105 | 1 | 105
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.5. | AGETOP | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | un | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.6. | AGETOP | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 10 | 1 | 10
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.7. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 1 | 35
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.8. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 1 | 11
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.9. | AGETOP | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | Un | 5 | 1 | 5
3 | 3 | 3 | 59 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66 | 59 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | SUBESTAÇÃO - 150KVA | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.1. | AGETOP | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | Un | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Referência: -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.2. | AGETOP | 70252 | ARRUELA LISA D=5/16" | Un | 8 | 1 | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.3. | AGETOP | 70268 | BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) | m | 1.5 | 1 | 1.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.4. | AGETOP | 70376 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" | Un | 6 | 1 | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.5. | AGETOP | 70386 | BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 | un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.6. | AGETOP | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.7. | AGETOP | 70428 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | PR | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.8. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.9. | AGETOP | 70696 | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A | Un | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Referência: -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.10. | AGETOP | 70697 | CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.11. | SINAPI | 97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.12. | AGETOP | 70771 | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.13. | AGETOP | 70920 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.14. | AGETOP | 70921 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM | Un | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.15. | AGETOP | 70922 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM | Un | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.16. | AGETOP | 71016 | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 | un | 4 | 1 | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.17. | AGETOP | 71020 | CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. | Un | 6 | 1 | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.18. | SINAPI | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.19. | AGETOP | 71040 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 | Un | 4 | 1 | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.20. | AGETOP | 71142 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.21. | AGETOP | 71146 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.22. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.23. | SINAPI | 74130/7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71177
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.24. | AGETOP | 71202 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | M | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.25. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71206
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.26. | AGETOP | 71218 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO | M | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71216
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.27. | AGETOP | 71270 | ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV | Un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.28. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.29. | AGETOP | 71365 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.30. | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 4 | 1 | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.31. | AGETOP | 71463 | ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) | Un | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.32. | AGETOP | 71476 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.33. | AGETOP | 71510 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.34. | AGETOP | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.35. | SINAPI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.36. | SINAPI | 72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.37. | AGETOP | 71750 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.38. | AGETOP | 71761 | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | m2 | 4 | 1 | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.39. | AGETOP | 71773 | NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.40. | SINAPI | 72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 71776
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.41. | AGETOP | 71795 | OLHAL PARA PARAFUSO | un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.42. | AGETOP | 71835 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM | Un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.43. | AGETOP | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | Un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.44. | AGETOP | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | Un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.45. | AGETOP | 71997 | POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) | m | 0.3 | 1 | 0.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.46. | AGETOP | 72061 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.47. | AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 1 | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.48. | AGETOP | 72329 | SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR | un | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.49. | SINAPI | 73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.50. | AGETOP | 72518 | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.51. | SINAPI | 73782/3 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.52. | AGETOP | 72550 | TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 | Un | 2 | 1 | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.53. | SINAPI | 73857/3 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.54. | AGETOP | 70242 | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.55. | COMPOSIÇÃO | COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS | UN | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.56. | COMPOSIÇÃO | COMP 047_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | UN | 3 | 1 | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.57. | COMPOSIÇÃO | COMP 048_SEE | HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" | M | 0.5 | 1 | 0.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.58. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 8 | 1 | 8
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 30 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.4. | SINAPI |  | IMPLANTAÇÃO SUBESTAÇÃO (ALIMENTAÇÃO QDG) | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.1. | AGETOP | 70592 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 150 MM2 | M | 200 | 1 | 200
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.2. | AGETOP | 70515 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 | M | 45 | 1 | 45
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.3. | AGETOP | 71180 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A | Un | 1 | 1 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.4. | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 1 | 35
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.5. | SINAPI | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 1 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4.6. | SINAPI | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | Referência: AGETOP - 70715
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - |  | 1 | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | MURETA CONTENÇÃO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | AGETOP | 50201 | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 | 3.75 | 1 | 3.75
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - |  | 1 | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 670 | 1 | 670
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25 | 1 | 25
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | - |  | 1 | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | AGETOP | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 22 | 1 | 22
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | - |  | 1 | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. |  |  | MENSALISTAS | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.1. | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 30 | 1 | 30
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.2. | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 220 | 1 | 220
2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | PINTURA | - |  | 1 | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. |  |  | REMOÇÃO DE PINTURA | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1. | AGETOP | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 25 | 1 | 25
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 100 | 1 | 100
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | SINAPI |  | EMASSAMENTO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.1. | AGETOP | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 30 | 1 | 30
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.2. | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 30 | 1 | 30
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. | SINAPI | 88497 | MURETA CONTENÇÃO | M2 |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 420_SEE | PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR - SEMI BRILHO PREMIUM | M2 | 25 | 1 | 25
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.4. | SINAPI |  | MURO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1. | AGETOP | 260202 | CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) | m2 | 2070 | 1 | 2070
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.5. | AGETOP |  | ACRÍLICA INTERNA | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 420_SEE | PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR - SEMI BRILHO PREMIUM | M2 | 1653 | 1 | 1653
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.6. | AGETOP |  | ACRÍLICA INTERNA | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.6.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 420_SEE | PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR - SEMI BRILHO PREMIUM | M2 | 1010 | 1 | 1010
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.7. | AGETOP |  | LETREIRO | - |  | 1 | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.7.1. | AGETOP | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | m2 | 14.4 | 1 | 14.4
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | DIVERSOS | - |  | 1 | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | AGETOP | 180316 | CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | m | 15 | 1 | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | m2 | 2.8 | 1 | 2.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | AGETOP | 180330 | GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 | m2 | 49.5 | 1 | 49.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 300 | 1 | 300
1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 2. | SINAPI |  | PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO AGETOP | UN | 5 | 5 | 5
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | AGETOP | 20702 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 12.08 | 5 | 60.4
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | TRANSPORTES | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 0.37 | 5 | 1.85
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.37 | 5 | 1.85
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | SINAPI |  | SERVIÇO EM TERRA | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 9.98 | 5 | 49.9
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.2. | AGETOP | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m3 | 1.21 | 5 | 6.05
2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.1. | AGETOP | 50201 | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 | 0.63 | 5 | 3.15
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.2. | AGETOP | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 6 | 5 | 30
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.3. | AGETOP | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 1.67 | 5 | 8.35
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.4. | AGETOP | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 2.71 | 5 | 13.55
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.5. | AGETOP | 50903 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m3 | 0.4 | 5 | 2
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.6. | AGETOP | 51017 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 0.57 | 5 | 2.85
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.7. | AGETOP | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.57 | 5 | 2.85
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.8. | AGETOP | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 10 | 5 | 50
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.9. | AGETOP | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 7 | 5 | 35
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | ESTRUTURA | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.1. | AGETOP | 60208 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS | m2 | 11.65 | 5 | 58.25
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.2. | AGETOP | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 50.98 | 5 | 254.9
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.3. | AGETOP | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 20.16 | 5 | 100.8
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.4. | AGETOP | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 0.52 | 5 | 2.6
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.5. | AGETOP | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.52 | 5 | 2.6
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.1. | AGETOP | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 4 | 5 | 20
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.2. | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 5 | 5
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.3. | AGETOP | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 5 | 5 | 25
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.4. | AGETOP | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 15 | 5 | 75
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 2 | 5 | 10
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.0.1. | AGETOP | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 57.86 | 5 | 289.3
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | COBERTURAS | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.1. | AGETOP | 160801 | COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS | m2 | 23.1 | 5 | 115.5
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.1. | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 10.56 | 5 | 52.8
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.56 | 5 | 52.8
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.10. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.1. | AGETOP | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | 9.98 | 5 | 49.9
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.2. | AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 13.65 | 5 | 68.25
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.3. | AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 2.56 | 5 | 12.8
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.4. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 13.65 | 5 | 68.25
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.11. | SINAPI |  | PINTURA | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.1. | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 6.34 | 5 | 31.7
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.2. | AGETOP | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 6.72 | 5 | 33.6
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.3. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 4.22 | 5 | 21.1
S | 2 | S | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.11.0.4. | AGETOP | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | m2 | 6.65 | 5 | 33.25
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.12. | SINAPI |  | DIVERSOS | - |  | 5 | -
S | 2 | S | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.12.0.1. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 12.08 | 5 | 60.4
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. | [5 empty] | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [11 empty] | VALOR BDI (20,34%)
[11 empty] | F | [11 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [11 empty] | CUSTO POR M2 ³
[11 empty] | F | [11 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [11 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R69: Gustavo Barbosa do Prado: ATERRO EMPOLADO (ATERRO X 1,25)