## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO | [6 empty] | 52001237
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
3 | [11 empty] | NÃO |  | REFORMA |  |  |  | 2020-01-27 |  |  | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO | REFERÊNCIA AGETOP |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | SÃO M. ARAGUAIA |  |  | RUA 2 171, CENTRO, CEP:76590-000 | ABR/19 | DESONERADA |  | NOV/19 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
[14 empty] | 879.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 879.64
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 0: 181; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA - COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO | [7 empty] | 322655.3
1 | 1 | 1 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA |  |  |  |  | 322655.3
2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17056.91
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | BLOCO 01 | - |  | 0 | 0 | 6168
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.1. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 400 | 0 | 4.87 | 1948
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 400 | 0 | 10.55 | 4220
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 7247.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.1. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 470 | 0 | 4.87 | 2288.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 470 | 0 | 10.55 | 4958.5
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | PASSEIO | - |  | 0 | 0 | 329.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 3.125 | 0 | 105.51 | 329.71
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | RAMPA 01 | - |  | 0 | 0 | 60.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 0.5735 | 0 | 105.51 | 60.5
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 88.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.45 | 0 | 21.88 | 31.72 | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.2. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 0.537 | 0 | 105.51 | 56.65
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 15.93
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 0.151 | 0 | 105.51 | 15.93
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.7. | SINAPI |  | FORRO PVC SEM ESTRUTURA | - |  | 0 | 0 | 516.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413 | 0.26 | 0.99 | 516.25
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.8. | SINAPI |  | FORRO PVC COM ESTRUTURA | - |  | 0 | 0 | 1449.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413 | 0.26 | 0.99 | 516.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.2. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 413 | 0.51 | 1.75 | 933.38
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.9. | SINAPI |  | INST. ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 162.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.1. | AGETOP | 20162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 16 | 0 | 10.15 | 162.4
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.10. | SINAPI |  | OUTROS | - |  | 0 | 0 | 1018.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.5 | 134.01 | 1.82 | 1018.72 | Referência: AGETOP - 21301
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | - |  | 0 | 0 | 1574.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 65.8565 | 3.91 | 0.69 | 302.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 65.8565 | 8.21 | 11.1 | 1271.68
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | - |  | 0 | 0 | 1302.39
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | CORTE + ATERRO | - |  | 0 | 0 | 1248.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 41.025 | 1.29 | 0 | 52.92 | Referência: AGETOP - 41004
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 38.205 | 0.88 | 0 | 33.62 | Referência: AGETOP - 41005
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.3. | AGETOP | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | 38.205 | 5 | 0 | 191.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.4. | AGETOP | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 382.05 | 1.56 | 0 | 595.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.5. | AGETOP | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.82 | 0.88 | 0 | 2.48
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.6. | SINAPI | 74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 32.82 | 1.26 | 0 | 41.35 | Referência: AGETOP - 41009
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.7. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 94.65 | 0 | 3.5 | 331.27
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 102 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | INST. ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 53.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.44 | 0 | 22.45 | 32.32 | Referência: AGETOP - 40101
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.44 | 0 | 14.88 | 21.42 | Referência: AGETOP - 40902
2 | 2 | 2 | 58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 58 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 44445.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | AGETOP | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 292.5 | 0.34 | 0.23 | 166.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.2. | AGETOP | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 130.5 | 0.55 | 0.23 | 101.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.3. | AGETOP | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | Un | 10.5 | 0.81 | 1.37 | 22.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.4. | AGETOP | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 15 | 0.26 | 0.23 | 7.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.5. | AGETOP | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 15 | 0.5 | 0.23 | 10.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.6. | AGETOP | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 4 | 1.18 | 1.37 | 10.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.7. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 225 | 2.96 | 1.48 | 999 | Referência: AGETOP - 70583
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.8. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 5.86 | 0.2 | 60.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.9. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 8.95 | 0.3 | 277.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.10. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115 | 12.17 | 1.93 | 1621.5 | Referência: AGETOP - 70511
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.11. | SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 | 6.29 | 1.82 | 97.32 | Referência: AGETOP - 70541
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.12. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 1.01 | 1.25 | 6780 | Referência: AGETOP - 70563
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.13. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1640 | 1.72 | 1.37 | 5067.6 | Referência: AGETOP - 70564
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.14. | SINAPI | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 7.76 | 14.85 | 226.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.15. | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 169 | 1.13 | 3.4 | 765.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.16. | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 134.8 | 127.24 | 262.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.17. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 68.91 | 70.71 | 418.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.18. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 13.16 | 4.76 | 17.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.19. | AGETOP | 70720 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1 | 120.61 | 18.09 | 138.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.20. | AGETOP | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | un | 120 | 4.67 | 7.72 | 1486.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.21. | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 1.17 | 2.28 | 138 | Referência: AGETOP - 71141
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.22. | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75 | 1.27 | 2.95 | 316.5 | Referência: AGETOP - 71142
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.23. | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 7.57 | 9.57 | 68.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.24. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 9.11 | 0.84 | 39.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.25. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 9.22 | 1.17 | 166.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.26. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 9.54 | 1.61 | 178.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.27. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 43.45 | 20.44 | 255.56 | Referência: AGETOP - 71173
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.28. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 45.44 | 20.44 | 131.76 | Referência: AGETOP - 71174
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.29. | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 104.64 | 9.87 | 229.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.30. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 34.2 | 22.7 | 227.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.31. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 2.04 | 2.17 | 421
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.32. | SINAPI | 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 30 | 2.16 | 8.4 | 316.8 | Referência: AGETOP - 71197
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.33. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 585 | 1.48 | 3.86 | 3123.9 | Referência: AGETOP - 71201
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.34. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261 | 2.52 | 4.54 | 1842.66 | Referência: AGETOP - 71202
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.35. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 10.46 | 3.18 | 286.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.36. | AGETOP | 71215 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO | M | 7 | 37.7 | 18.16 | 391.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.37. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 1 | 18.77 | 4.54 | 23.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.38. | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 3 | 52.79 | 9.08 | 185.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.39. | AGETOP | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | un | 2 | 6.08 | 5.68 | 23.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.40. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 7.5 | 4.77 | 282.21 | Referência: AGETOP - 71440
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.41. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.15 | 8.4 | 21.55 | Referência: AGETOP - 71441
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.42. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 206 | 21.96 | 0.13 | 4550.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.43. | SINAPI | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2 | 6.72 | 1.82 | 17.08 | Referência: AGETOP - 71567
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.44. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 103 | 69.4 | 8.81 | 8055.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.45. | AGETOP | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 5 | 14.48 | 18.16 | 163.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.46. | AGETOP | 71705 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" | Un | 3.5 | 6.09 | 2.95 | 31.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.47. | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 292.5 | 0.69 | 0.68 | 400.72 | Referência: AGETOP - 71741
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.48. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 130.5 | 0.8 | 1.14 | 253.17 | Referência: AGETOP - 71742
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.49. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.5 | 2.07 | 2.28 | 45.67 | Referência: AGETOP - 71745
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.50. | AGETOP | 71826 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | Un | 1 | 1567.73 | 52.42 | 1620.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.51. | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 206.41 | 49.38 | 255.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.52. | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 329.39 | 74.07 | 403.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.53. | SINAPI | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 285.81 | 61.72 | 347.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.54. | AGETOP | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 120 | 1.72 | 0.68 | 288
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.55. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 12.87 | 9.41 | 178.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.56. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 6.69 | 6.59 | 424.96 | Referência: AGETOP - 72578
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.57. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 6.83 | 6.59 | 201.3 | Referência: AGETOP - 72585
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - |  | 0 | 0 | 1675.68
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | - |  | 0 | 0 | 1675.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | AGETOP | 85001 | EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC | Un | 1 | 350 | 0 | 350
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | AGETOP | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 3 | 170 | 0 | 510
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | SINAPI | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 135.51 | 11.63 | 147.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 5 | 33.3 | 3.34 | 183.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 5 | 23.37 | 0.79 | 120.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 9 | 23.37 | 0.79 | 217.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.7. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 5 | 29.13 | 0.29 | 147.1
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | AGETOP | 91045 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Un |  | 11.7 | 6.82 | 2816.57
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | RAMPA 01 | - |  | 0 | 0 | 340.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.1. | SINAPI | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 10.08 | 15.62 | 18.16 | 340.5 | Referência: AGETOP - 100201
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 2476.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.1. | SINAPI | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 73.3 | 15.62 | 18.16 | 2476.07 | Referência: AGETOP - 100201
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | - |  | 0 | 0 | 103749.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 10921.01 | 9.5 | 0 | 103749.59
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | COBERTURAS | - |  | 0 | 0 | 21203.87
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | BLOCO 01 | - |  | 0 | 0 | 9820.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 400 | 16.44 | 2.58 | 7608
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 41.35 | 11.76 | 12.43 | 1000.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 102 | 5.01 | 6.87 | 1211.76 | Referência: AGETOP - 160403
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 11383.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 470 | 16.44 | 2.58 | 8939.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 45.95 | 11.76 | 12.43 | 1111.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 112.2 | 5.01 | 6.87 | 1332.93 | Referência: AGETOP - 160403
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | - |  | 0 | 0 | 11605.44
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | RAMPA 01 | - |  | 0 | 0 | 4332.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC | M | 12.25 | 181.16 | 24.98 | 2525.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - SEDUC | M | 5.35 | 165.55 | 24.98 | 1019.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 082_SEE | CORRIMÃO PAREDE - SEDUC | M | 3.35 | 98.68 | 22.7 | 406.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO PISO - SEDUC | M | 2.66 | 120.48 | 22.7 | 380.85
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 7273.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC | M | 16 | 181.16 | 24.98 | 3298.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 082_SEE | CORRIMÃO PAREDE - SEDUC | M | 32.75 | 98.68 | 22.7 | 3975.19
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - |  | 0 | 0 | 19060.56
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | RAMPA 01 | - |  | 0 | 0 | 193.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.55 | 1.32 | 2.21 | 33.71 | Referência: AGETOP - 200101
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 9.55 | 8.82 | 7.93 | 159.96
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.2. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 441.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 21.79 | 1.32 | 2.21 | 76.91 | Referência: AGETOP - 200101
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 21.79 | 8.82 | 7.93 | 364.98
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.3. | SINAPI |  | MURO | - |  | 0 | 0 | 18425
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.3.1. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1100 | 8.82 | 7.93 | 18425
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | FORROS | - |  | 0 | 0 | 21752.71
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | PVC SEM ESTRUTURA | - |  | 0 | 0 | 8131.97
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.1. | AGETOP | 210461 | FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.) | m2 | 413 | 13.25 | 6.44 | 8131.97
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | PVC COM ESTRUTURA | - |  | 0 | 0 | 13620.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 413 | 26.54 | 6.44 | 13620.74 | Referência: AGETOP - 210460
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | - |  | 0 | 0 | 5427.3
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | PASSEIO | - |  | 0 | 0 | 3273.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.1. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 37.02 | 44.4 | 15.97 | 2234.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.2. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 50 | 12.49 | 8.28 | 1038.5
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | RAMPA 01 | - |  | 0 | 0 | 428.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 20.65 | 12.49 | 8.28 | 428.9
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 726.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 35 | 12.49 | 8.28 | 726.95
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.4. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 998.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.4.1. | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 8.1 | 85.15 | 15.56 | 815.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.4.2. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 3.02 | 44.4 | 15.97 | 182.31
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | - |  | 0 | 0 | 18064.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 0 | 58.5 | 7722 | Referência: AGETOP - 250101
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 0 | 15.67 | 10342.2 | Referência: AGETOP - 250103
2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | PINTURA | - |  | 0 | 0 | 52367.52
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.1. | SINAPI |  | RAMPA 02 | - |  | 0 | 0 | 341.66
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.79 | 1.81 | 5.94 | 168.87 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21.79 | 3.02 | 4.91 | 172.79 | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.2. | SINAPI |  | MURO | - |  | 0 | 0 | 10225.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.1. | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 1100 | 3.81 | 4.93 | 9614
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.2. | AGETOP | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | m2 | 7.2 | 1.65 | 83.31 | 611.71
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.3. | SINAPI |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA | - |  | 0 | 0 | 25475.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.1. | AGETOP | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 300 | 0.85 | 4.38 | 1569
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.2. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 300 | 0 | 3.5 | 1050
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.3. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 600 | 1.81 | 5.94 | 4650 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.4. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 980.5 | 5.4 | 5.55 | 10736.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 942 | 3.02 | 4.91 | 7470.06 | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.4. | SINAPI |  | ESQUADRIAS EXISTENTES | - |  | 0 | 0 | 4083.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4.1. | AGETOP | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 247.95 | 0.85 | 4.38 | 1296.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4.2. | SINAPI | 73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 247.95 | 3.28 | 7.96 | 2786.95 | Referência: AGETOP - 261503
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.5. | AGETOP |  | ESTRUTURA METÁLICA | - |  | 0 | 0 | 12240.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.5.1. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 870 | 4.95 | 9.12 | 12240.9 | Referência: AGETOP - 261602
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | DIVERSOS | - |  | 0 | 0 | 552
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.1. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 300 | 0.53 | 1.31 | 552
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL |  | 322655.3
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI (26,44%) |  | 85298.34
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO |  | 407953.64
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³ |  | 463.7734
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI |  | 214351.95
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI |  | 108303.35
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F