## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
ACERVO DAS ESCOLAS EXTINTAS DE GOIÂNIA
Nmax | [11 empty] | Ajustar altura? |  | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
3 | [11 empty] | NÃO |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA |  |  |  | 2020-01-27 |  |  | GOIÂNIA
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO | REFERÊNCIA AGETOP |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | GOIÂNIA |  |  | AV. HUGO DE CARVALHO RAMOS, VILA IRANY | ABR/19 | ONERADA |  | OUT/19 | ONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
[14 empty] | 2374.26 |  |  | 39.49 |  |  |  | 2413.75
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 311 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | AMPLIAÇÃO E REFORMA - ACERVO DAS ESCOLAS EXTINTAS DE GOIÂNIA | [7 empty] | 326838.72
1 | 1 | 1 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 275 | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA |  |  |  |  | 319124.26
2 | 2 | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 57 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22231.84
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 06 | - |  | 0 | 0 | 3201.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.1. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 156.29 | 0 | 5.65 | 883.03
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 156.29 | 0 | 12.23 | 1911.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 103.86 | 0.26 | 1.15 | 146.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 103.86 | 0.51 | 2 | 260.68
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 01 | - |  | 0 | 0 | 6043.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.1. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 292.87 | 0 | 5.65 | 1654.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 292.87 | 0 | 12.23 | 3581.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 205.92 | 0.26 | 1.15 | 290.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 205.92 | 0.51 | 2 | 516.85
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 1485.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.1. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 90.16 | 0 | 2.35 | 211.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 90.16 | 0 | 12.23 | 1102.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 43.53 | 0.26 | 1.15 | 61.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 43.53 | 0.51 | 2 | 109.26
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 03 | - |  | 0 | 0 | 3055.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.1. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 209.59 | 0 | 2.35 | 492.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 209.59 | 0 | 12.23 | 2563.28
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. | SINAPI |  | HALL | - |  | 0 | 0 | 48.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.692 | 0 | 25.35 | 42.89 | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.2. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.29 | 0 | 4.71 | 6.07 | Referência: AGETOP - 20106
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. | SINAPI |  | WC FUNCIONÁRIOS / DIRETORIA | - |  | 0 | 0 | 659.16
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.5885 | 0 | 25.35 | 116.31 | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.6 | 0 | 4.71 | 31.08 | Referência: AGETOP - 20106
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.3. | AGETOP | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 3 | 0 | 2.54 | 7.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.4. | AGETOP | 20140 | DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 3 | 0 | 6.76 | 20.28
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.5. | AGETOP | 20138 | DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 1 | 0 | 3.38 | 3.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.6. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 1 | 0 | 11.76 | 11.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.7. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 32.79 | 0 | 13.17 | 431.84
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.8. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.7 | 0 | 2.35 | 36.89 | Referência: AGETOP - 20115
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.7. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 339.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 010_SEE | DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO | M2 | 21.5496 | 4.71 | 0 | 101.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.2. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 1.9485 | 0 | 122.27 | 238.24
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.8. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 04 | - |  | 0 | 0 | 3454.29
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.1. | AGETOP | 20102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 236.92 | 0 | 2.35 | 556.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.8.2. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 236.92 | 0 | 12.23 | 2897.53
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.9. | SINAPI |  | VESTIÁRIO | - |  | 0 | 0 | 813.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 9.651 | 0 | 25.35 | 244.65 | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.64 | 0 | 4.71 | 68.95 | Referência: AGETOP - 20106
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.3. | AGETOP | 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 0.48 | 0 | 2.54 | 1.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.4. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 27.72 | 0 | 13.17 | 365.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.9.5. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 56.94 | 0 | 2.35 | 133.8 | Referência: AGETOP - 20115
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.10. | SINAPI |  | BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 1255.34
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.0785 | 0 | 25.35 | 27.33 | Referência: AGETOP - 20118
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.2. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 1 | 0 | 11.76 | 11.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.3. | AGETOP | 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 1.77 | 0 | 2.54 | 4.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.4. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60.75 | 0 | 2.35 | 142.76 | Referência: AGETOP - 20115
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.10.5. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 81.17 | 0 | 13.17 | 1069
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.11. | SINAPI |  | SECRETARIA | - |  | 0 | 0 | 5.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.11.1. | AGETOP | 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 2 | 0 | 2.54 | 5.08
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.12. | SINAPI |  | INST. ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 848.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.12.1. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1250 | 0.07 | 0.39 | 575
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.12.2. | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 60 | 0.06 | 0.39 | 27
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.12.3. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 280 | 0.18 | 0.7 | 246.4
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.13. | SINAPI |  | OUTROS | - |  | 0 | 0 | 1020.97
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.13.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.5 | 134.01 | 2.12 | 1020.97 | Referência: AGETOP - 21301
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | - |  | 0 | 0 | 2871.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 112.723 | 3.85 | 0.81 | 525.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 112.723 | 8.05 | 12.76 | 2345.76
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | AGETOP |  | SERVIÇO EM TERRA | - |  | 0 | 0 | 429.56
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | HALL | - |  | 0 | 0 | 144.51
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.1. | AGETOP | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 23.77 | 0 | 2.02 | 48.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.2. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 23.77 | 0 | 4.06 | 96.5
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 98.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 3.875 | 1.35 | 0 | 5.23 | Referência: AGETOP - 41004
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.2. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.875 | 0.92 | 0 | 3.56 | Referência: AGETOP - 41005
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.3. | AGETOP | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | 3.875 | 5 | 0 | 19.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.4. | AGETOP | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 38.75 | 1.58 | 0 | 61.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.5. | SINAPI | 74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 3.1 | 2.84 | 0 | 8.8 | Referência: AGETOP - 41008
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 124 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI |  | INST. ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 186.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.32 | 0 | 26.02 | 112.4 | Referência: AGETOP - 40101
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 4.32 | 0 | 17.24 | 74.47 | Referência: AGETOP - 40902
2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 37 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | 0 | 0 | 48397.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | AGETOP | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 200 | 0.34 | 0.26 | 120
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.2. | AGETOP | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 120 | 0.55 | 0.26 | 97.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.3. | AGETOP | 70353 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | Un | 4 | 0.55 | 0.78 | 5.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.4. | AGETOP | 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" | Un | 40 | 0.68 | 1.06 | 69.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.5. | AGETOP | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 30 | 0.26 | 0.26 | 15.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.6. | AGETOP | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 30 | 0.5 | 0.26 | 22.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.7. | AGETOP | 70424 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 20 | 0.82 | 1.06 | 37.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.8. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 5.85 | 0.24 | 1827
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.9. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 8.95 | 0.34 | 325.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.10. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 12.17 | 2.23 | 1440 | Referência: AGETOP - 70511
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.11. | SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 55 | 6.29 | 2.1 | 461.45 | Referência: AGETOP - 70541
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.12. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 1.41 | 1.45 | 572 | Referência: AGETOP - 70581
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.13. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 | 2 | 1.58 | 3759 | Referência: AGETOP - 70582
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.14. | SINAPI | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68 | 1.13 | 3.94 | 344.76 | Referência: AGETOP - 70691
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.15. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 9.1 | 0.96 | 100.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.16. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 9.21 | 1.33 | 52.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.17. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 9.53 | 1.82 | 113.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.18. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 45.44 | 23.67 | 276.44 | Referência: AGETOP - 71174
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.19. | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 104.65 | 11.17 | 231.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.20. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 9 | 34.2 | 26.3 | 544.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.21. | SINAPI | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 200 | 9.52 | 7.89 | 3482 | Referência: AGETOP - 71211
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.22. | SINAPI | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 50 | 11.19 | 9.25 | 1022
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.23. | SINAPI | 95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 19.99 | 11.64 | 3163
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.24. | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 5 | 18.77 | 5.26 | 120.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.25. | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | Un | 20 | 4.98 | 10.52 | 310
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.26. | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 4 | 52.79 | 10.52 | 253.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.27. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 8.9 | 7.63 | 132.24 | Referência: AGETOP - 71431
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.28. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 7.5 | 5.52 | 234.36 | Referência: AGETOP - 71440
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.29. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 280 | 21.96 | 0.15 | 6190.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.30. | AGETOP | 71622 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W | un | 140 | 125.4 | 10.17 | 18979.8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.31. | SINAPI | 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40 | 1.38 | 1.58 | 118.4 | Referência: AGETOP - 71702
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.32. | SINAPI | 95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 3.4 | 2.9 | 126 | Referência: AGETOP - 71704
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.33. | AGETOP | 71824 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | Un | 1 | 1817.74 | 60.74 | 1878.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.34. | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 342.31 | 83.85 | 852.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.35. | SINAPI | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 411.53 | 105.2 | 516.73 | Referência: AGETOP - 72198
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.36. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 | 6.69 | 7.63 | 601.44 | Referência: AGETOP - 72578
2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164 | 37 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - |  | 0 | 0 | 52218.63
3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 66 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE INCENDIO | - |  | 0 | 0 | 52218.63
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 040_SEE | CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV | UN | 1 | 3792.67 | 81.12 | 3873.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | AGETOP | 72338 | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M | Un | 2 | 549 | 15.78 | 1129.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | AGETOP | 81882 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | Un | 1 | 17536.52 | 1199.23 | 18735.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | AGETOP | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 19.47 | 14.21 | 33.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.5. | AGETOP | 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | Un | 2 | 135.01 | 30.24 | 330.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.6. | AGETOP | 82379 | TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" | m | 158 | 58.61 | 21.83 | 12709.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.7. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 2 | 140 | 0 | 280
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.8. | AGETOP | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 7 | 170 | 0 | 1190
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.9. | AGETOP | 85011 | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | Un | 5 | 271.84 | 136.63 | 2042.35
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.10. | AGETOP | 85017 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | CJ | 10 | 250 | 5.26 | 2552.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.11. | AGETOP | 85025 | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | Un | 5 | 50 | 2.19 | 260.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.12. | AGETOP | 85027 | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | Un | 5 | 27 | 3.94 | 154.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.13. | AGETOP | 85031 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | Un | 4 | 80.28 | 13.15 | 373.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.14. | AGETOP | 85037 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | Un | 1 | 182.56 | 17.09 | 199.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.15. | AGETOP | 85039 | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | Un | 1 | 52.06 | 17.09 | 69.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.16. | AGETOP | 85041 | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | Un | 1 | 44.43 | 17.09 | 61.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.17. | AGETOP | 85047 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | Un | 5 | 19.67 | 10.52 | 150.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.18. | AGETOP | 85077 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" | Un | 2 | 324.98 | 30.24 | 710.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.19. | COMPOSIÇÃO | COMP 017_SEE | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 5 | 95.69 | 1.62 | 486.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 018_SEE | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" | UN | 5 | 12.75 | 0 | 63.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" | UN | 1 | 231.67 | 11.66 | 243.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.22. | COMPOSIÇÃO | COMP 019_SEE | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" | UN | 5 | 52.31 | 1.52 | 269.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 088_SEE | TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" | UN | 1 | 73.07 | 6.33 | 79.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.24. | AGETOP | 85056 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | un | 5 | 45.53 | 24.46 | 349.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.25. | COMPOSIÇÃO | COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" | UN | 21 | 48.73 | 9.33 | 1219.26
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 077_SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" | UN | 6 | 138.99 | 4.06 | 858.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 022_SEE | TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO | UN | 1 | 197.82 | 0 | 197.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.28. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 9 | 24.53 | 0.91 | 228.96
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.29. | COMPOSIÇÃO | COMP 186_SEE | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA | UN | 5 | 63.5 | 10.14 | 368.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.30. | COMPOSIÇÃO | COMP 188_SEE | ACIONADOR MANUAL DE ALARME | UN | 5 | 83.33 | 8.11 | 457.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.31. | COMPOSIÇÃO | COMP 190_SEE | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA | UN | 1 | 963.33 | 81.12 | 1044.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.32. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 18 | 24.53 | 0.91 | 457.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.33. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 9 | 29.28 | 0.34 | 266.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.34. | COMPOSIÇÃO | COMP 080_SEE | BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X1" | UN | 1 | 24.34 | 2.84 | 27.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.35. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 20 | 33.29 | 3.8 | 741.8
2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127 | 27 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | - |  | 0 | 0 | 4838.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | AGETOP | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) | Un | 1 | 1312.82 | 606.41 | 1919.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | AGETOP | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 3 | 49.3 | 4.21 | 160.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 8.83 | 6.08 | 14.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 3 | 3.08 | 1.62 | 14.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.5. | AGETOP | 91021 | LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) | Un | 2 | 7.45 | 4.21 | 23.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 4.51 | 4.8 | 55.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.7. | AGETOP | 91031 | NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" | Un | 6 | 7.55 | 4.21 | 70.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP | UN | 4 | 6.05 | 1.62 | 30.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP | UN | 4 | 9.71 | 1.62 | 45.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.10. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 16.67 | 8.21 | 447.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.11. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 9.21 | 12.35 | 150.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA | M | 3.5 | 7.65 | 2.03 | 33.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.13. | AGETOP | 91025 | VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" | Un | 3 | 34.9 | 11.36 | 138.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.14. | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO | UN | 1 | 15.84 | 4.38 | 20.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO | UN | 1 | 15.17 | 4.38 | 19.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.16. | AGETOP | 91029 | VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT | Un | 1 | 14.5 | 11.36 | 25.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 211_SEE | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H | UN | 1 | 59.83 | 11.66 | 71.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO | UN | 1 | 205.58 | 11.66 | 217.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.19. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1 | 140 | 0 | 140
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 1 | 24.53 | 0.91 | 25.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 1 | 24.53 | 0.91 | 25.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.22. | AGETOP | 91043 | BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 7 | 0.71 | 5.26 | 41.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.23. | AGETOP | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 14 | 0.17 | 0.75 | 12.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.24. | AGETOP | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 14 | 0.08 | 0.52 | 8.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.25. | AGETOP | 91045 | SUPORTE PARA COLETOR | Un | 2 | 11.7 | 7.89 | 39.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE | UN | 1 | 0 | 1085.12 | 1085.12
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | AGETOP | 91045 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Un |  | 11.7 | 7.89 | 180.4
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 113.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.1. | SINAPI | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 15.62 | 21.05 | 113.67 | Referência: AGETOP - 100201
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | VESTIÁRIO | - |  | 0 | 0 | 66.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.1. | SINAPI | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.82 | 15.62 | 21.05 | 66.73 | Referência: AGETOP - 100201
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | - |  | 0 | 0 | 79315.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 8349 | 9.5 | 0 | 79315.5
2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93 | 21 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. |  |  | COBERTURAS | - |  | 0 | 0 | 26166
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 06 | - |  | 0 | 0 | 4176.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 156.29 | 16.44 | 2.99 | 3036.71
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 17.41 | 11.76 | 14.41 | 455.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 52.76 | 5.01 | 7.96 | 684.29 | Referência: AGETOP - 160403
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 01 | - |  | 0 | 0 | 7508.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 292.87 | 16.44 | 2.99 | 5690.46
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 29.97 | 11.76 | 14.41 | 784.31
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 79.7 | 5.01 | 7.96 | 1033.7 | Referência: AGETOP - 160403
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 2642.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 90.16 | 16.44 | 2.99 | 1751.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 13.85 | 11.76 | 14.41 | 362.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 40.72 | 5.01 | 7.96 | 528.13 | Referência: AGETOP - 160403
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.4. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 03 | - |  | 0 | 0 | 5575.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 209.59 | 16.44 | 2.99 | 4072.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 24.6 | 11.76 | 14.41 | 643.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 66.24 | 5.01 | 7.96 | 859.13 | Referência: AGETOP - 160403
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 59 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.5. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 04 | - |  | 0 | 0 | 6263.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5.1. | AGETOP | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 236.92 | 16.44 | 2.99 | 4603.35
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5.2. | AGETOP | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m | 26.22 | 11.76 | 14.41 | 686.17
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5.3. | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 75.08 | 5.01 | 7.96 | 973.78 | Referência: AGETOP - 160403
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | - |  | 0 | 0 | 8660.66
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | HALL | - |  | 0 | 0 | 917.28
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.1. | AGETOP | 180304 | PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | m2 | 3.15 | 258.83 | 32.37 | 917.28
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.2. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 7743.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO PISO - SEDUC | M | 6.52 | 121.11 | 26.3 | 961.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC | M | 32.11 | 182.29 | 28.93 | 6782.27
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | - |  | 0 | 0 | 144.22
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 66.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 1.32 | 2.56 | 12.02 | Referência: AGETOP - 200101
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.1 | 8.48 | 9.04 | 54.31
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | VESTIÁRIO | - |  | 0 | 0 | 77.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.64 | 1.32 | 2.56 | 14.12 | Referência: AGETOP - 200101
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.2. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.64 | 8.48 | 9.04 | 63.77
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. |  |  | FORROS | - |  | 0 | 0 | 12009
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 06 | - |  | 0 | 0 | 3530.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 103.86 | 26.54 | 7.45 | 3530.2 | Referência: AGETOP - 210460
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 01 | - |  | 0 | 0 | 6999.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 205.92 | 26.54 | 7.45 | 6999.22 | Referência: AGETOP - 210460
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 1479.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 43.53 | 26.54 | 7.45 | 1479.58 | Referência: AGETOP - 210460
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | - |  | 0 | 0 | 13087.38
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. | SINAPI |  | WC FUNCIONÁRIOS / DIRETORIA | - |  | 0 | 0 | 2471.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.1. | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 35.5727 | 40.92 | 13.56 | 1938 | Referência: AGETOP - 221101
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.2. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 35.5727 | 15 | 0 | 533.59
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.2. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 2623.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 12.22 | 12.49 | 9.59 | 269.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.2. | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 4.91 | 85.15 | 18.03 | 506.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.3. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 29.37 | 44.4 | 18.49 | 1847.07
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.3. | SINAPI |  | VESTIÁRIO | - |  | 0 | 0 | 2101.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3.1. | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 30.243 | 40.92 | 13.56 | 1647.63 | Referência: AGETOP - 221101
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3.2. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 30.243 | 15 | 0 | 453.64
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.4. | SINAPI |  | BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 5891.03
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.4.1. | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 84.7876 | 40.92 | 13.56 | 4619.22 | Referência: AGETOP - 221101
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.4.2. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 84.7876 | 15 | 0 | 1271.81
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. |  |  | ADMINISTRAÇÃO | - |  | 0 | 0 | 20944.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 0 | 67.82 | 8952.24 | Referência: AGETOP - 250101
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 0 | 18.17 | 11992.2 | Referência: AGETOP - 250103
2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. |  |  | PINTURA | - |  | 0 | 0 | 27014.23
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.1. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 722.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 37.64 | 0 | 4.06 | 152.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.2. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.64 | 1.81 | 6.88 | 327.09 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.3. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.64 | 2.39 | 4.06 | 242.77 | Referência: AGETOP - 261307
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.2. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 03 | - |  | 0 | 0 | 2843.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 148.08 | 0 | 4.06 | 601.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2.2. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 148.08 | 1.81 | 6.88 | 1286.81 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2.3. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 148.08 | 2.39 | 4.06 | 955.11 | Referência: AGETOP - 261307
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.3. | SINAPI |  | HALL | - |  | 0 | 0 | 146.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.3.1. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 9.45 | 4.95 | 10.56 | 146.56 | Referência: AGETOP - 261602
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.4. | SINAPI |  | WC FUNCIONÁRIOS / DIRETORIA | - |  | 0 | 0 | 1449.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 21.21 | 0 | 4.06 | 86.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.2. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36.91 | 1.81 | 6.88 | 320.74 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 50.77 | 3.02 | 5.68 | 441.69 | Referência: AGETOP - 261001
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.4. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 50.77 | 5.4 | 6.43 | 600.6
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.5. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | - |  | 0 | 0 | 26.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.5.1. | SINAPI | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 3.1 | 2.08 | 6.43 | 26.38 | Referência: AGETOP - 261703
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.6. | SINAPI |  | COBERTURA BLOCO 04 | - |  | 0 | 0 | 3597.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.6.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 187.37 | 0 | 4.06 | 760.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.6.2. | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 187.37 | 1.81 | 6.88 | 1628.24 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.6.3. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 187.37 | 2.39 | 4.06 | 1208.53 | Referência: AGETOP - 261307
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.7. | SINAPI |  | VESTIÁRIO | - |  | 0 | 0 | 1095.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.7.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 56.94 | 1.81 | 6.88 | 494.8 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.7.2. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 28.47 | 5.4 | 6.43 | 336.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.7.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 30.29 | 3.02 | 5.68 | 263.52 | Referência: AGETOP - 261001
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.8. | SINAPI |  | BLOCO 02 | - |  | 0 | 0 | 1843.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.8.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 20.8 | 0 | 4.06 | 84.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.8.2. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 81.54 | 1.81 | 6.88 | 708.58 | Referência: AGETOP - 261300
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.8.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.17 | 3.02 | 5.68 | 445.17 | Referência: AGETOP - 261001
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.8.4. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 51.17 | 5.4 | 6.43 | 605.34
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.9. | SINAPI |  | ESTRUTURA METÁLICA | - |  | 0 | 0 | 15290.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.9.1. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 985.83 | 4.95 | 10.56 | 15290.22 | Referência: AGETOP - 261602
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. |  |  | DIVERSOS | - |  | 0 | 0 | 615
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.1. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 300 | 0.53 | 1.52 | 615
1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 2. | SINAPI |  | PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI 2015 | - |  | 0 | 0 | 7714.46
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  | 0 | 0 | 60.88
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.0.1. | AGETOP | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 20.16 | 1.83 | 1.19 | 60.88
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | AGETOP |  | TRANSPORTES | - |  | 0 | 0 | 152.82
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.1. | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 3.85 | 0.81 | 27.96
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.0.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 8.05 | 12.76 | 124.86
2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | AGETOP |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | - |  | 0 | 0 | 647.89
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.1. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.28 | 14.38 | 34.19 | 256.44 | Referência: AGETOP - 51009
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.2. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.029 | 0 | 32.95 | 33.9 | Referência: AGETOP - 50901
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.3. | AGETOP | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 1 | 0 | 4.06 | 4.06
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.4. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.449 | 0 | 17.24 | 7.74 | Referência: AGETOP - 40902
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.5. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.58 | 248.04 | 59.73 | 178.5
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.6. | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.58 | 0.06 | 30.04 | 17.45 | Referência: AGETOP - 51026
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.7. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.1818 | 5.36 | 1.45 | 89.76
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.3.0.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.7273 | 5.04 | 1.84 | 60.04 | Referência: AGETOP - 52014
2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | AGETOP |  | ESTRUTURA | - |  | 0 | 0 | 124.73
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.1. | SINAPI | 92426 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.29 | 23.3 | 21.72 | 58.07
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.11 | 248.04 | 59.73 | 33.85
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.3. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.11 | 0 | 36.04 | 3.96 | Referência: AGETOP - 60801
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.4. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.8182 | 5.33 | 1.36 | 18.85
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.4.0.5. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.4545 | 5.04 | 1.84 | 10 | Referência: AGETOP - 60314
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - |  | 0 | 0 | 83.16
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.5.0.1. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 3.6 | 7.05 | 16.05 | 83.16 | Referência: AGETOP - 120902
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | - |  | 0 | 0 | 2705.6
S | 2 | S | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.6.0.1. | AGETOP | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 270.56 | 10 | 0 | 2705.6
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. |  |  | COBERTURAS | - |  | 0 | 0 | 1259.75
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.0.1. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 25.92 | 32.1 | 4.21 | 941.15 | Referência: AGETOP - 160905
S | 2 | S | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.7.0.2. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.2 | 16.78 | 27.47 | 318.6 | Referência: AGETOP - 160601
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | - |  | 0 | 0 | 1834.28
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 20.16 | 13.04 | 8.05 | 425.17
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.2. | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 20.16 | 40.92 | 13.56 | 1098.31 | Referência: AGETOP - 221101
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.8.0.3. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 20.72 | 15 | 0 | 310.8
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. |  |  | PINTURA | - |  | 0 | 0 | 804.03
S | 2 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.9.0.1. | SINAPI | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 51.84 | 4.95 | 10.56 | 804.03 | Referência: AGETOP - 261602
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.10. | SINAPI |  | DIVERSOS | - |  | 0 | 0 | 41.32
S | 2 | S | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.10.0.1. | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 20.16 | 0.53 | 1.52 | 41.32
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL |  | 326838.72
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI (20,34%) |  | 66483.63
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO |  | 393322.35
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³ |  | 162.9507
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI |  | 230323.8
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI |  | 96514.92
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F
Note on R76: Placa de Obra: Área: 7,50 m²